南京工业大学(资源保障部)

南工资［2015］4号

关于清查实验室气瓶的通知

各教学、科研单位：

为加强我校实验室气瓶的安全管理，预防气瓶安全事故，保障师生生命和财产安全，依据《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）、《南京工业大学实验室气瓶安全管理规定（试行）》（南工校资［2014］4号）等规定，对实验室气瓶使用情况进行清查。具体要求如下：

一、各单位对所使用的气瓶情况进行自查，填写《气瓶清查统计表》，并于4月20日前交至资源保障部实验室管理办公室（行政楼322室），电子文档发送至：liqiang2014@njtech.edu.cn。

二、建立健全实验室气瓶使用台帐，及时填写《南京工业大学气瓶使用记录表》，详细记录气瓶来源、使用状况和最终处置等信息。

三、以下气瓶必须作报废处理：（1）使用年限超过30年的钢质无缝气瓶；（2）使用年限超过12年的盛装腐蚀性气体的钢质焊接气瓶，使用年限超过20年的盛装其他气体的钢质焊接气瓶；（3）制造钢印标志不清和归属不明的气瓶；（4）从非法渠道购买和未定期检测的气瓶。

四、报废的气瓶按照《南京工业大学仪器设备处置管理暂行办法》（南工校资［2014］15号）规定的具体流程进行处置。

学校将报废气瓶交专业公司统一处置。逾期不报、漏报的单位或个人将承担相应安全责任，并自行联系专业公司处置报废气瓶，费用自理，且学校将不再审批其今后购置新气瓶和气体。

特此通知！

资源保障部

二〇一五年四月十日